Главному энергетику

ОАО «Салют»

В.И. Харьковскому

Информация

цеха № 325 о количестве, причинах и продолжительности периодов перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии на ПС «Салют» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №,№  п/п | Дата | Наименование фидера | Описание причин | Продолжительность периода перерыва электроснабжения |
| 1. | 26.01.2014 | Ф-31 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ в пос. ВСЧ | 2 часа (с 18.40 до 14.40) |
| 2. | 10.04.2014 | Ф-20  (Шведская Слобода) | Повреждение КЛ-6 кВ между ПС «Салют» и КТП 1-2 | 34 суток+14 час.  15 мин. (с 23.00 до 13.15) |
| 3. | 09.06.2014 | Ф-31 | Не установлено | 1час 28 мин. (с 21.50 до 23.18) |
| 4. | 16.06.2014 | Ф-31 | Повреждение КЛ-6 кВ(одна нитка) между ПС «Салют» и ТП пос. ВСЧ | 5 час. 25 мин. (с 19.40 до 01.05) |
| 5. | 26.06.2014 | Ф-31 | Выход из строя автоматического выключателя 0,4 кВ на ТП пос. ВСЧ | 3 час. 40 мин. (с 14.10 до 18.06) |
| 6. | 22.08.2014 | Ф-45 | Повреждение КЛ-6 кВ между ПС «Салют» и КТП «Тойота-Центр» | 8 суток+3 час.57 мин (с 11.15 до 15.40). |

Зам. нач. цеха № 325 А.И. Карташев