Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Апрель 2021г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1, ревизия вводного ШР-0,4кВ Т-2 | 05.04.2021 12:00 | 05.04.2021 12:40 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-1, ревизия вводного ШР-0,4кВ Т-1 | 10.04.2021 12:00 | 10.04.2021 12:40 | Плановый ремонт без отключения потребителей |