Информация, подлежащая раскрытию согласно п. 19 пп. «г» абз.9
постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков

(сводная информация)

Июль 2019г.

| № | Наименование объектов | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110 кВ «СамТЭЦ-БТЭЦ», IIСШ-110 кВ на ПС-110 кВ «Салют" | 20.07.19 05.15 ч. (мск) | 20.07.19 16.57 ч. (мск) | ВЛ-110 кВ «СамТЭЦ-БТЭЦ» была выведена в ремонт по заявке СамПО. II СШ-110 кВ на ПС-110 кВ «Салют» была выведена в ремонт для производства окраски порталов на ОРУ-110 кВ ПС-110 кВ «Салют». Ремонт производился без отключения потребителей |
| 2 | ВЛ-110 кВ «СамТЭЦ-БТЭЦ», IIСШ-110 кВ на ПС-110 кВ «Салют" | 21.07.19 05.25 ч. (мск) | 21.07.19 21.17 ч. (мск) | ВЛ-110 кВ «СамТЭЦ-БТЭЦ» была выведена в ремонт по заявке СамПО. II СШ-110 кВ на ПС-110 кВ «Салют» была выведена в ремонт для производства окраски порталов на ОРУ-110 кВ ПС-110 кВ «Салют». Ремонт производился без отключения потребителей |
| 3 | С-1-Т на ПС-110 кВ «Салют» | 30.07.19 10.05 (мск) | 30.07.19 10.30 ч. (мск) | Отключение (вывод в ремонт) трансформатора С-1-Т произведен для проведения профилактических работ в ЗРУ ПС-110 кВ «Салют». Ремонт производился без отключения потребителей |