Информация, подлежащая раскрытию согласно п. 19 пп. «г» абз.9
постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков

(сводная информация)

Октябрь 2019г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-6 кВ Ф Т-55 на ПС-110 кВ «Салют» | 02.10.19 10.25 ч. (мск) | 02.10.19 12.35 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | КЛ-6 кВ Ф Т-56 на ПС-110 кВ «Салют» | 02.10.19 12.37 ч. (мск) | 02.10.19 13.02 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 3 | II СШ-110 кВ С-2-Т на ПС-110 кВ «Салют» | 03.10.19 04.55 ч. (мск) | 03.10.19 13.29 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 4 | КЛ-6 кВ Ф Т-59 на ПС-110 кВ «Салют» | 22.09.19 09.15 ч. (мск) | 03.10.19 13.45 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 5 | КЛ-6 кВ Ф Т-60 на ПС-110 кВ «Салют» | 03.10.19 13.50 ч. (мск) | 19.10.19 09.15 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 6 | КЛ-6 кВ Ф Т-59 на ПС-110 кВ «Салют» | 04.10.19 10.08 ч. (мск) | 12.10.19 09.09 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 7 | II СШ-110 кВ С-2-Т на ПС-110 кВ «Салют» | 16.10.19 04.55 ч. (мск) | 16.10.19 16.15 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 8 | КЛ-6 кВ Ф-44 на ПС-110 кВ «Салют» | 26.10.19 13.07 ч. (мск) | 26.10.19 14.00 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 9 | КЛ-6 кВ Ф-17 на ПС-110 кВ «Салют» | 26.10.19 13.10 ч. (мск) | 26.10.19 13.24 ч. (мск) | Плановый ремонт без отключения потребителей |