Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Октябрь 2020г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-6 | 01.10.2020 09:15 | 01.10.2020 16:00 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | КЛ-6кВ Ф Т-60 на ПС 110-кВ «Салют» | 02.10.2020 18:00 | 02.10.2020 18:20 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 3 | ТП-20 | 07.10.2020 10:10 | 07.10.2020 10:50 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 4 | КЛ-6кВ Ф-4 на ПС 110-кВ «Салют» | 08.10.2020 11:42 | 08.10.2020 13:33 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 5 | КЛ-6кВ Ф-9 на ПС 110-кВ «Салют» | 20.10.2020 12:00 | 20.10.2020 13:00 | Плановый ремонт без отключения потребителей |