Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Январь 2021г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-24, ЗРУ-0,4/6кВ, ревизия ячеек, вводных и линейных автоматов, протяжка контактных соединений, долив масла в трансформаторы Т-41,Т-42, протирка и пылесос изоляторов и шинных мостов. | 11.01.2021 09:15 | 11.01.2021 16:00 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-13, ЗРУ-0,4/6кВ, ревизия ячеек, вводных и линейных автоматов, протяжка контактных соединений, долив масла в трансформаторы Т-18,Т-52. | 20.01.2021 09:00 | 20.01.2021 16:00 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 3 | ТП-28, ЗРУ-0,4/6кВ, ревизия ячеек, вводных и линейных автоматов, протяжка контактных соединений, долив масла в трансформаторы Т-49,Т-50. | 28.01.2021 08:30 | 28.01.2021 16:00 | Плановый ремонт без отключения потребителей |