Информация, подлежащая раскрытию согласно п. 19 пп. «е» постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004г. с распределением по уровням напряжения

| Год | Квартал | Потребитель | Уровень напряжения | Величина максимальной мощности, МВт | Фактическая средняя величина максимальной мощности, МВт | Величина резервируемой максимальной мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые организации |
| 2019 | III | ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | ВН | 1,0 | 0,12 | 0,88 |
|  |  | ООО «Триггер Ай-Ти»» | СН2 | 3,1 | 1,36 | 1,74 |
|  |  | АО «ССК» | ВН | 0,4 | 0,284 | 0,116 |
|  |  | Филиал ПАО «МРСК Волги-СРС» | ВН | 5,37 | 4,571 | 0,799 |
| Конечные потребители |
| 2019 | III | Суммарный объем конечных потребителей | СН2 | 0,515 | 0,184 | 0,331 |
|  |  | Суммарный объем конечных потребителей | ВН | 10,35 | 2,89 | 7,46 |